SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                     	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

GIÁO DỤC HÒA NHẬP ĐÀ NẴNG

Số: 35/TB-TTHTPTGDHN                     Đà Nẵng, ngày 06 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời báo giá thầu cung cấp máy điều hoà.

Kính gửi: 	 Các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp máy điều hoà;

Để đảm bảo các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu, căn cứ các quy định của Luật Đấu thầu, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Đà Nẵng kính mời các doanh nghiệp, cá nhân chuyên cung cấp, lắp đặt máy điều hoà báo giá cụ thể như sau:

- Danh mục mặt hàng:

Máy điều hoà không khí: 2 bộ

| Thông số kỹ thuật |  |  |
| --- | --- | --- |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | 3,52 |
|  | BTU/h | 12.000 |
| Công suất sưởi ấm | kW |  |
|  | BTU/h |  |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1.110 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W |  |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 5,15 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A |  |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,4 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,28 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh |  |  |
| Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 861 x 198 x 296 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8,5 |
| Dàn nóng |  |  |
| Độ ồn | dB (A) | 52 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 780 x 285 x 545 |
| Khối lượng tịnh | kg | 26 |
| Ống dẫn môi chất lạnh |  |  |
| Môi chất lạnh |  | R32 |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6 |
| Đường kính ống gas | mm | 12 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 06/9/2023 đến hết ngày 15/9/2023

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Đà Nẵng

Số 40 Lý Chính Thắng, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

4. Hình thức nộp hồ sơ:

a) Nộp hồ sơ trực tiếp: nộp tại bộ phận văn thư của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Đà Nẵng. Số 40 Lý Chính Thắng, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

b) Nộp hồ sơ qua bưu điện: hồ sơ được gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 15g ngày 15/9/2023

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Đà Nẵng thông tin để các doanh nghiệp, cá nhân tham gia chào giá./.

Nơi nhận:							               GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Đăng website của Trung tâm;

- Lưu: VT.

Đỗ Thị Đỗ Quyên